- Приложение № 4

к Порядку оказания

медицинской помощи больным

с острыми нарушениями

мозгового кровообращения

Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

СТАНДАРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ ОРГАНИЗУЕТСЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК

- Стандарт оснащения отделения лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии (кабинет компьютерной томографии) и (или) кабинетом магнитно-резонансной томографии (кабинет магнитно-резонансной томографии)

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл/томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии | 1 * |
| Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ- ангиографии |  |

Примечание:

*оснащаются медицинские организации, в которых функционирует региональный сосудистый центр.

- 2. Стандарт оснащения операционной рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения медицинской организации, в которой организован региональный сосудистый центр

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях | 1 |
| Автоматический инъектор | 1 |
| Шприцевая помпа | 1 |

- 3. Стандарт оснащения нейрохирургической операционной медицинской организации, в которой организован региональный сосудистый центр,  для выполнения открытых вмешательств больным с острым нарушением мозгового кровообращения и патологией брахиоцефальных сосудов

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом | 1 |
| Микроскоп операционный | 1 |
| Стол медицинский операционный нейрохирургический в полной комплектации | 1 |
| Столик инструментальный рабочий для операционной сестры | 2 |
| Операционный инструментальный стол большой | 1 |
| Столик анестезиологический | 1 |
| Операционное кресло с подлокотниками | 1 |
| Стул операционный мягкий, регулируемый по высоте, крутящийся | 5 |
| Обогреватель для больного с набором одеял | 1 |
| Операционная осветительная система (основная лампа и сателлит) | 1 |
| Призменные налобные лупы с осветителями и источниками холодного света | 1 |
| Нейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями и инструментом для аспирации внутримозговых гематом | 1 |
| Ультразвуковой дезинтегратор | 1 |
| Краниотом с моторной системой и набором запасных инструментов | 1 |
| Аппарат электрохирургический с инструментами | 1 |
| Аспиратор хирургический | 2 |
| Аргоновый электрохирургический аппарат с инструментами | 1 |
| Микроинструмент нейрохирургический | 2 |
| Набор операционный нейрохирургический | 2 |
| Набор операционный сосудистый | 1 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | 1 |
| Многофункциональная кардиомониторная система | 1 |
| Инфузионный насос | 2 |
| Шприцевой насос | 2 |
| Вакуумный аспиратор | 2 |
| Дефибриллятор | 1 |