Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «12» ноября 2012 г. № 900н

Стандарт

оснащения кабинета врача-ревматолога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | 1 |
| 6. | Холодильник | 1 |
| 7. | Ростомер | 1 |
| 8. | Настольная лампа | 2 |
| 9. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 |
| 10. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 11. | Сантиметровая лента | 1 |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха | 1 |
| 13. | Ширма | 1 |
| 14. | Весы | 1 |
| 15. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 16. | Негатоскоп | 1 |
| 17. | Медицинский термометр | 3 |
| 18. | Шпатель | по требованию |
| 19. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |